
	尺寸
	栅格比
	焦距

	6X8(15X20cm)


	8:1
	适用于5*7尺寸的感光材料
焦距0.7—1.8m可选

	
	10:1
	

	
	12:1
	

	9X11 (23X28cm)
	8:1
	适用于8*10尺寸的感光材料
焦距0.7—1.8m可选

	
	10:1
	

	
	12:1
	

	11X13 (28X33cm)
	8:1
	适用于10*12尺寸的感光材料

焦距0.7—1.8m可选


	
	10:1
	

	
	12:1
	

	12X15 (30X38cm)
	8:1
	适用于11*14尺寸的感光材料

焦距0.7—1.8m可选


	
	10:1
	

	
	12:1
	

	13X16 (33X40cm)
	8:1
	适用于12*15尺寸的感光材料

焦距0.7—1.8m可选


	
	10:1
	

	
	12:1
	

	15X15 (38X38cm)
	8:1
	适用于14*14尺寸的感光材料

焦距0.7—1.8m可选


	
	10:1
	

	
	12:1
	

	15X18 (38X46cm)
	8:1
	适用于14*17尺寸的感光材料

焦距0.7—1.8m可选


	
	10:1
	

	
	12:1
	

	18X18 (46X46cm)
	8:1
	适用于17*17尺寸的感光材料

焦距0.7—1.8m可选


	
	10:1
	

	
	12:1
	


[image: image1.png]llllll




[image: image2.png]




滤线栅





滤线栅尺寸及其他参数均可定制。常规栅密度可选40L/cm（103L/In）、52L/cm（130L/In）和60L/cm（150L/In）。















山东华锐影像设备有限公司    地址：山东省潍坊市高新区玉清东街13426号1号生产车间   电话：0536 8882360  网址：www.newheek.com  邮箱：neweheek@newheek.com

